｢2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역｣

제안요청서

｢2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역｣

/ 32

(재)고양국제꽃박람회 공고 제2025- 18호

제안요청서

Ⅰ

사업 개요

1. 공고 개요

○ 공고 번호: 꽃박람회 공고 제2025- 18호

○ 공고 명칭: ｢2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역｣

2. 사업 목적

○ 고양국제꽃박람회 공연 무대 연출 및 공연·이벤트 운영 추진하며, 이에 LED전광판·조명·음향·냉난방·전력공급 설비 등의 친환경이고 유기적인 디자인·설계·조성 통해 고양국제꽃박람회 행사 개최지만의 특장점을 부각시키고

○ 이벤트 공간 연출과 실내 외 전시, 운영, 판매시설 운영에 따른 전력수요를 검토하여 안정적인 전력공급 계획수립과 전력 간선 및 전기시설 설치, 현장 안전관리 및 운영으로 안전 등 관람객의 만족도를 제고 행사로 추진하기 위함

3. 사업 입찰 기초액 및 제안 사업량

○ 사 업 명: 2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역

○ 사업위치: 고양시 일산호수공원 내 유·무료구역

○ 사업면적: 280,000㎡(2025고양국제꽃박람회 행사구역)※임시주차장 비포함

○ 사업금액: 금544,500,000원(금오억사천사백오십만원) ※부가세 포함

○ 사업범위

1) 무대 공간 연출

‒ 야외 메인 무대 공간연출 설계 및 설치·관리 일체(사용 자재 시설계획 등)

□ 메인무대 : 호수공원 수변무대 확대(14m×7.5m×0.9m 이상) 무대 구조 조성 및 디자인 연출

□ 버스킹무대 : 장미원 내 버스킹 야외 무대 조성 : 4m×3m×0.3m 이상

‒ 화훼교류관 로비 LED 포토존 설계 및 설치·관리 일체(사용 자재 시설계획 등)

□ 실내전시 1관 로비(60㎡) 200인치 LED영상 포토존 연출 및 설치·관리

2) 공연·이벤트 운영 : 공연 출연진 섭외 및 스케쥴 관리, 무대 연출 및 진행 일체

2) 행사장 전기시설 조성 ※가설 전기 총용량: 2,900㎾

‒ 유·무료구역 전기시설 간선 설치․운영 설계 도서 작성

‒ 행사장 각종 소요 전기시설 임차 설치·관리 일체

□ 실내전등(대형텐트 및 소형텐트), 케이블(전선관 포함), 배·분전반, 케이블보호관(차량 및 동선), 콘센트, 전선 보호판 등

□ 발전기 설치 및 관리: 350㎾ 발전기 총 4대 ※발전기 유류 발주처 제공

※ 연속출력 350㎾, 일일 12시간 가동, 24일 이상

□ 냉방기 설치 및 관리: 총 수량 31대 286RT

※ 냉방기 10RT 28대, 2RT 3대, 실외기 안전 커버 포함

‒ 과업범위 시설물 안전관리 및 분야별 및 총괄 안전관리자 현장 상주

4. 계약 방법: 협상에 의한 계약

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조

○ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 준용 (협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준)

○ 평가위원회 구성을 통한 제안 공모 참가 업체 평가

○ 업체 선정 과정

‒ 공고 ⇒ 제안서 접수(입찰참가등록) ⇒ 제안서 심사 ⇒ 우선협상 대상 업체 선정 ⇒ 협상 추진 ⇒ 실행계획서 작성 및 협상완료 ⇒ 계약 추진 ⇒ 사업 추진

5. 입찰 및 계약 추진 일정

○ 입찰 공고(G2B 및 재단 홈페이지): 2025. 2. 11.(화) ~ 2025. 2. 24.(월)

○ 제안서 접수(직접 제출): 2025. 2. 24.(월) 16:00 마감

○ 제안서 심사: 2025. 2. 28.(금) 14:00 예정

※ 심사 일정 변경 시 제안서 제출업체에 개별 통지 예정

○ 우선순위 업체 발표: 심사일로부터 2근무일 이내

○ 협상 추진 및 계약 완료: 2025. 3. 14.한

6. 과업 기간: 계약일로부터 ~ 2025. 6. 30. 까지

○ 사업 준비 기간: 계약일로부터 ~ 2025. 3월 한

○ 설치 및 행사 전 관리 기간: 2025. 4. 1. ~ 2025. 4. 24.

○ 행사 기간 중 현장 운영: 2025. 4. 25. ~ 2025. 5. 11. (17일간)

○ 철거 및 원상복구: 2025. 5. 31. 한

○ 사업 완료 서류 제출: 2025. 6. 30. 한

7. 사업 추진 중점 방침: 본 제안요청서 참조

→ 제안 요청 사항 및 본서에서 요구하는 사항을 준수하여 제안업체에서 세부 디자인 및 연출 제안서를 작성하여 제출

Ⅱ

제안서 작성 기본사항

	좌철	횡 방향 출력 (표지 사업명 표기)

1. 제안서 제출 규격 및 일반 사항

○ 작성 규격 및 분량

1) 제안서: A4 규격, 횡방향 좌철, 표지 포함 20장 이상

2) 내역서: A4 규격, 횡방향 좌철

3) 설계도: A3 규격, 횡방향 좌철

○ 제출 부수: 제안서, 설계도, 내역서 각 10부 (심사용 출력본)

○ 유의 사항: 제안서, 내역서, 설계도의 표지 및 내용에 제안사(社)에 관련된 모든 표시 불가

○ 제안서 제출: A4 규격의 박스, 입찰서류를 포함한 모든 서류를 넣어 봉인, 상단 면에 A4 규격 종이에 아래의 사항을 명기하여 부착 후 제출(서식 및 서체 자유)

｢공고 번호 : 꽃박람회 공고 제 2025- 18호｣

｢2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역｣

｢제출업체 미표기｣

2. 제안서 및 내역서 작성 사항

○ 과업수행 내용: 제안의 목적, 특징, 장점 등을 요약하여 기술.

1) 제안서 작성 전 사전 현장 답사 및 자료 확보 필수

2) 제안요청서 및 현장 답사 내용을 참조하여 기술

○ 기본설계 계획

1) 기본설계 계획 방향: 기본설계 방향 및 디자인 시공성, 유지관리, 안전성, 경제성 등에 대하여 간략하게 기술

2) 기술 제안 부문: “제안 내용” 참조

○ 제안설명서: 프레젠테이션 스타일 (컬러)

1) 표지, 제안 내용 설명, 사업 컬러 조감도와 설명 등 포함. 평가위원이 시각적으로 사업 내용을 정확히 파악하고 이해할 수 있도록 편집.

2) 제안 내용, 조감도, 사업 연출 사항 등에 실제 연출 내용보다 과장되거나 사실과 다른 연출, 표현, 컴퓨터 그래픽 등을 절대 적용할 수 없음.

○ 사업내역서: 스프레드시트 스타일 (엑셀 등)

1) 소요 사업비 내역을 항목별로 상세히 제시하여야 함.

2) 항목별 요율 및 각 단가를 적정히 산정하여 적용하여야 함.

3) 내역서 상 필수 적용하여야 할 항목

㉮ 사업의 내용상 필수 적용되어야 하는 재료비, 노무비, 경비 각 항목

⇒ 소요 사업비 내역을 항목별로 상세히 제시하여야 함.

⇒ 항목별 단가 및 산출 근거를 명확히 서술하여야 함.

㉯ 일반관리비 항목 (순 원가 총액에 기본 요율 적용)

⇒ 안전·보건관리 비용 반영(총 용역비(부가세 포함)*0.7*1.59%+2,450천원)

※ 산업안전보건 관리비를 목적 이외에 사용하거나 미사용 비용에 대하여 계약금액에서 감액 등 조정하거나 반환을 요구할 수 있으며 이에 대한 조치에 대해 계약상대자는 이의를 제기하지 않음

㉰ 이윤 항목 (사업 내역에 맞춰 적정 이윤 산정)

㉱ 부가가치세 (상기 전 항목을 공급가액 소계로 계산하여 10% 부가세 설정)

㉲ 기타 사업 내용상 추가하여야 하는 보험 등의 항목 (선택 사항)

5) 원가계산서 및 표지, 세부 산출내역서를 포함한 내역서 전체 편집본을 제출하여야 하며, 부가가치세를 포함한 총액으로 작성.

6) 조형물, 구조물, 연출물 및 기타 방송 등 연출시설 전체 사항에 대해 규격, 수량, 재질, 단가를 세부 산출

7) 시설물 제작 세부 소요 비용 산출이 힘들 경우 반드시 세부 견적서 첨부

8) 내역서 내용은 차후 업체 선정 시 협상 과정을 통하여 변경될 수 있음.

○ 사업도면: CAD 등을 활용한 도면 서류

1) 사업 제안 및 내역에 적용된 이벤트 공간 조성과 각종 전기 시설물 등의 크기·규격을 정확히 파악할 수 있도록 분야별 평면도, 정(입)면도․측(이)면도, 세부설계도 등으로 첨부.

2) 조감도 (전체 및 세부 내용 컬러 조감도), 평면도 (전체 배치 평면도, 구역별 세부 배치도 등)

3) 전기간선, 전기시설 조성 도면

➞ 간선, 전기시설 도서 작성은 (재)고양국제꽃박람회 홈페이지 공고에 게재된 “야외도면(안) 및 분전반 위치 도면”을 참고하여 작성

➞ 전기 관련 관계 법규 및 규정 등에 적합도록 설계도 작성

※ 간선, 전기시설 도면 작성 내용

실시설계도 (A3 사이즈)

- 전력 간선 설비 계통도 및 평면도

(케이블 및 전선관 굵기, 배·분전반 위치 및 전기 용량, 노출 시 보호관 표기)

- 전시관별 전등, 전열, 에어컨 설치 평면도, 발전기 위치도

- 배분전반 상세도

- 물량집계표, 수량 산출서, 조도 계산서(대형텐트), 전압강하 계산서

3. 작성 시 유의 사항

○ 사업비 내에서 시행할 수 있도록 현실적이고 구체적인 기획과 실행 가능성 제시

○ 부가가치세를 포함한 총액으로 작성하며 세부적인 산출내역서 첨부

○ 구비서류 및 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 제출하고, 그 기준으로 사실대로 작성

○ 부가가치세를 포함한 총금액을 객관적으로 입증할 수 있는 증빙자료를 제출하고, 그것을 기준으로 사실대로 작성

○ 제안요청서에 명시되지 않은 내용도 사업의 용이성과 안전성을 고려하여 추가로 제안할 수 있음.

Ⅲ

제안 내용

1. 과업별 내용 및 제안 요청 개요

주요 제안 사항

○ 공연·이벤트 공간연출: 독창성을 갖춘 구조 형태와 화훼장식물, 사인물·조명을 통해 대회, 공연, 시연 등 목적성 확보

- 이벤트 공간: 구성 연출 방향에 대한 디자인 도안 및 시공·연출 방법 등 기술

- 로비 포토존(실내1관): 구성 연출 방향에 대한 디자인 도안 및 시공·연출 방법 등 기술

- 경관조명(메인무대, 장미원): 구성 연출 방향에 대한 디자인 도안 및 시공·연출 방법 등 기술

○ 공연·이벤트 운영 : 출연자 섭외 및 스케쥴 운영, 공연 연출 및 설비 운영

○ 전기 시설 조성

- 조성구역 별 특성 고려한 전력공급(간선 및 시설물 배치)·시공·연출 방법 등 기술

□ 전력공급량: 2,900㎾(280,000㎡) / 유·무료구역 및 임시주차장

□ 실내·야외 전기간선, 대·소형텐트 전열·전등·냉방기, 발전기 등 부대설비

※ 위 사항들은 발주처에서 제시하는 기본 구역계획 도면을 참고하여 제안

※ 전체 기간 (17일간) 과업범위 안전, 유지관리 포함

2. 세부 과업 내용 및 제안 요청 사항

○ 공연·이벤트 공간연출 및 운영·관리 제안

1) 이벤트 공간 구역별 구성 연출계획·방향 등 연출에 대한 디자인 도안 및 시공 방법 등 기술

➞ 디자인 제안 시 사용 시스템의 제원에 관하여 기술하고 연출 효과에 대해 조감도 제출

무대 조성	① 수변무대	② 장미원 무대
위치도
현장사진
운영시간	(평, 휴일) 11:00 ~ 17:00	(휴일) 13:00 ~ 17:00
무대규격	10m × 10m × 0.9m 이상	5m × 3m × 0.3m 이상
예시
	2019고양국제꽃박람회 수변무대 확장 및 공연 이벤트 진행	버스킹 공연 및 관객 휴식 공간 요기보×CGV '그린시네마'
무대구성	무대(단), 트러스 백드롭, 음향시설, 조명시설 등	무대(단), 트러스, 음향시설 등
무대활용방법	· 꽃박람회 기획 및 메인 공연	· 버스킹 공연
비 고	· 메인 공연무대로 활용 · 특별 가수 초청 무대, 시민 참여 이벤트 공연 등 추진	· 장미정원 내 아치형 장미터널에 참여 이벤트존 및 버스킹 공연 추진

2) 공연·이벤트 운영

구 분	내 용
공식행사 및 상설공연	∙ 개막식 - 2025. 4. 25.(금) 10:00~11:50 - 개식고지, 내빈소개, 주요 내빈 축하의 말, 테이프 커팅식, 행사장 투어 등
	∙ 주무대 공연 - 개막일부터~5. 11.(일)까지 메인 공연 무대로 활용 - 퍼포먼스 및 특별 기획 공연 운영 - MC, 가수·퍼포먼스팀 등 공연 진행 및 스케쥴 관리·운영
버스킹 공연	∙ 버스킹 공연 - 개막일부터~5. 11.(일)까지 휴일 동안(9일) 버스킹 공연 실행

○ 전기시설 조성 및 운영·관리 방안 제안

1) 행사장 전기간선 및 전기시설

➞ 디자인·설계 제안 시 사용 제원에 관하여 기술하고 직접 조성·운영 비교 사례 및 전력 계통도(안)를 포함하여 제출

가) 전기시설 간선 설치 및 조성 계획

➞ 케이블은 전선관을 포함하여 규격 및 최적 수량 제시

□ 유·무료구역 전기간선 설치 계통도(선로포설 도면 포함) 및 배·분전반은 규격 및 사양, 투입 수량에 대하여 상세하게 기술하여 제안

구 분		용량(㎾)	전원공급	비 고
실내 전시관	화훼산업관(1관)	460㎾	꽃전시관	실내부스, 로비 LED
	화훼교류관(2관)	480㎾	꽃전시관	확장 전시공간 및 냉방 설비
		280㎾	발전기
소 계		1,220㎾		한전: 940㎾ 발전: 280㎾
유료구역	공식공급권(7개소)	245㎾	발전기	한전: 245㎾ 발전: - ㎾
	공식공급권(7개소)	245㎾	호수공원	한전: - ㎾ 발전: 245㎾
	게이트(5개소)	100㎾	호수공원	한전: 100㎾ 발전: - ㎾
	야외전시업체(12개소)	260㎾	발전기	한전: 160㎾ 발전: 100㎾
	장미원(1개소)	30㎾	발전기	한전: - ㎾ 발전: 30㎾
	장미원 무대(1개소)	80㎾	발전기	한전: - ㎾ 발전: 80㎾
	야외 메인 무대(1개소)	200㎾	발전기	한전: - ㎾ 발전: 200㎾
	수상 자전거 체험(1개소)	50㎾	호수공원	한전: 50㎾ 발전: - ㎾
	임시화장실(5개소)	80㎾	발전기, 한전	한전: 64㎾ 발전: 16㎾
소 계		1,290㎾		한전: 619㎾ 발전: 671㎾
무료구역	운영 및 매표소(4개소)	80㎾	호수공원	한전: 80㎾ 발전: - ㎾
	소품판매장(20동)	60㎾	노래하는분수대	한전: 60㎾ 발전: - ㎾
	화훼 판매장(40동)	120㎾	노래하는분수대	한전: 120㎾ 발전: - ㎾
	안내소 및 유관기관(5개소)	50㎾	호수공원	한전: 50㎾ 발전: - ㎾
소 계		310㎾		한전: 310㎾ 발전: - ㎾
기 타 (임시주차장)	매표소 및 임시화장실	80㎾	일산서구청	한전: 80㎾ 발전: - ㎾
소 계		80㎾		한전: 80㎾ 발전: - ㎾
합 계		2,900㎾		한전: 1,949㎾ 발전: 951㎾

※야외구역(안) 및 상설분전반 도면을 참조하여 호수공원 및 꽃전시관 배·분전반을  활용하여 설계(현장 방문 실사 必)

나) 발전기 설치 및 운영 계획

➞ 발전기 제품 제원 및 조성·운영, 소음 및 배기가스 민원 방지 대책 제안

※연속(정격)출력 280㎾이상, 일일 12시간 가동, 24일간

□ 유료구역 전력공백에 대한 발전기(350㎾ 3대) 설치 및 임시전력 공급 방안 제안

□ 대형텐트 냉방 전력용 발전기(350㎾ 1대) 설치 및 공급 방안 제안

다) 냉방기 설치 및 운영 계획

➞ 냉방기 임차 제품 제원 및 조성·운영, 실외기 안전 대책 및 방음 대책 제안

□ 실내전시 2관(대형텐트 30m×55m) 28대, 운영 컨테이너(3m×6m) 3대

□ 냉방기 10RT 28대, 2RT 3대, 실외기 안전 커버 및 연출 포함

라) 각종 소요 전기시설 조성 계획

➞ 전선 보호관·전열·전등 등 각종 전기시설 제품 제원 및 조성·운영 및 소요 개소별 최적 수량 제안

□ 대형텐트, MQ텐트 등 소요되는 전등 종류 및 수량 표기

○ 안전관리·조성·철수 방안

1) 행사 기간 중 이벤트 공간 및 전기시설의 유지 ․ 운영 관리 및 안전관리와 종료 후 철거계획에 대하여 구체적으로 제안 기술

가) 공연·이벤트 공간 및 전기시설 관리 계획 및 안전관리자 상주 배치 인원

□ 공연·이벤트 공간 운영 및 안전관리자

□ 전기시설(발전기, 냉방기, 간선) 운영 및 안전관리자

□ 일일 점검 체크 사항 및 보고 내용

□ 현장 상주 직원 안전관리 교육 및 예비 물량 확보 계획

나) 인적·물적사고 예방을 위한 대책 및 사고 발생 시 대처 계획

➞ 보험가입 등 사고예방 활동 계획을 제시하고, 사고별 대처방안과 절차를 제안

□ 예방 활동 및 책임보험 가입 등 사고발생 대비 방안, 발생 시 처리 절차 등

다) 이벤트 공간 및 전기시설 조성·철수 공정별 계획

➞ 사업수행 및 기술 부문의 공정별 작업계획을 제시하고, 공정별 추진 일정과 투입 인력을 제안

□ 설치 ․ 관리, 철거 기간은 1일 단위로 공정표 작성

□ 일별, 작업별 인력 투입 인원

□ 착수일부터 일별 작업 내용 및 투입 인력을 구체적으로 기재

□ 철거계획 (투입 인원 및 일정 계획)

□ 공원시설물 훼손 구역 복구 방법

○ 산출내역서 및 설계도서

1) 산출내역서 (단위 사업별 제안서 최종장에 삽입)

2) 원가계산서 및 표지, 산출내역서로 구성되며, 부가가치세를 포함한 총액으로 작성하며 세부적인 산출내역서 첨부.

3) 산출내역서 내용은 차후 업체 선정 시 협상 과정을 통해 변경 가능

Ⅳ

사업자 선정

1. 입찰 참가 자격 및 참가 제한 사항

○「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제31조(부정당업자의 입찰 참가자격제한)에 해당하지 아니하고 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제13조 및 같은 법 시행규칙 제14조의 규정에 따른 요건을 갖춘 자로서 아래 조건을 모두 갖춘 업체

1) 사업자등록증 상 업태 및 종목 분야에 「전시(기획), 행사(대행), 전기」 또는 그와 유사한 관련 항목으로 등록된 업체로 본 사업을 수행할 능력을 보유하고 있는 업체.

2) 공고일 현재 기타자유업(행사대행업) [업종코드: 9901] 및 전기공사업 [업종코드: 0037]로 등록된 업체

○ 위 참가자격을 모두 갖추지 못한 경우 공동수급(분담이행방식)이 가능하며, 이때 참여 지분율이 많은 업체를 공동수급체의 대표사로 함.

· 공동수급체는 대표사 포함 2개 업체 이내로 하고, 공동수급체를 중복하여 결성‧참여할 수 없음.

· 공동수급체는 입찰 참가자격을 모두 충족해야 하고, 공동수급체 구성원은 주사업자(대표사) 및 참여업체별 지분율을 명시한 공동협정서를 제출해야 함.

· 공동수급협정서는 공동수급체가 각각 작성한 후 대표사가 승인하여 제출해야 하며, 대표사의 승인은 제안서 제출 전에 이루어져야 함.

○ 입찰등록일 현재 휴업상태 또는 부정당한 업체로 지정되었거나, 영업정지, 인허가 등록취소 등 행정처분을 받은 사실이 있거나 폐업신고수리를 받은 업체는 본 입찰에 참여할 수 없음.

○ 입찰에 참여하고자 하는 자는 근로자의 중대재해 예방을 위한 안전․보건 확보 의무 관련 법령(중대재해처벌법 등)을 숙지한 후 입찰에 응하여야 함.

○ 미자격자가 입찰에 참여하면 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조 제1항 제8호 및 제9호의 관계 규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있음.

3. 입찰 및 제안서 제출

○ 제안서 제출

- 접수 일자: 2025. 2. 24.(월) 16:00 한

- 접수 장소: 고양국제꽃박람회 사무처 사업2팀

- 제출 방법: 직접 방문 접수(우편, 팩스, e메일 불가)

- 입찰 등록: 제안서 제출 시 입찰 등록으로 인정함. (별도 입찰 등록 없음)

○ 제안서 제출 서류 구성 및 수량

◦ 직접 방문 제출 (원본 도장 날인)

① 제안 입찰 등록신청서 [별지 1호 서식]

② 가격제안서 [별지 2호 서식]

- 산출내역서 표지 1부 첨부 (단일 페이지로 구성된 원가계산서 형태)

③ 서약서 [별지 3호 서식]

④ 정량 평가 점수 사전 기록표 1부 [별지 4호 서식]

- 회사 일반 현황 및 경영 상태 등 세부 정보를 포함함.

- 정량 점수 등 평가점수 산정 방식은 [붙임 1], [붙임 2] 참조

- 해당 재무제표 사본 1부 또는 최초결산서, 기업 신용 평가 등급 확인서 등 확인 자료 첨부 (미제출 시 해당 점수 영역 0점 배당)

⑤ 사업 수행실적 [별지 5호 서식], [별지 6호 서식]

- 사업 수행실적이 1건 이상 있을 시, 해당 발주처에서 발행받은 항목별 실적증명서 원본이 반드시 첨부되어야 함.

⑥ 신인도 확인서 [별지 7호 서식]

⑦ 입찰보증금 지급 각서 [별지 8호 서식]

⑧ 안전·보건관리 준수 서약서 [별지 9호 서식]

⑧ 신용 평가 등급 확인서 1부.

⑨ 전문인력 보유 사항 1부.

- 공단 및 조합, 기관 발급 서류 또는 자격증 사본 및 직원 보험 현황, 직원별 이력 등

⑩ 사업자등록증 사본 1부.

- 항목별 등록증 등 추가 자격 보유 시 각 1부 추가 사본 제출

⑪ 법인등기부 등본 1부 (개인 사업자일 경우 필요 없음)

⑫ 법인(개인) 인감증명서 1부

⑬ 사용인감계 1부 (사용인감 미사용 시 필요 없음)

⑭ 심사 시 제안서 발표자 인적 사항 확인서류 (재직증명서 등) 제출

⑮ 제안서, 내역서, 설계도 각 10부. (A4, A3 횡 방향 출력, 좌철, 표지 포함)

⑯ 설계서 원본 파일 저장 매체 1부. (USB 등 기타 저장장치)

- 산출내역서, 설계도면 파일, 조감도, 제안서 프레젠테이션 파일, 단위 사업별 프레젠테이션 시 발표할 PPT 파일 등이 전부 포함되어 있어야 함. (특수한 글자체 사용 시 글자체가 포함된 파일로 작성)

○ 유의 사항

- 제안 업체는 공고문 및 제안요청서에서 별도로 지정하는 일시와 장소에서 제안설명을 하여야 하며, 불참 시 입찰 포기로 간주함.

- 제안 업체의 제안서 발표 일자, 시간, 장소는 별도 공지함. (변경 시 재공지)

- 제안설명은 20분(제안설명 10분, 질의응답 20분) 이내로 하며 입찰에 참여하는 업체의 정규직원 2명(발표자 1명, 보조발표자 1명 이하) 이하로 실시하고 프레젠테이션 자료는 MS 파워포인트를 원칙으로 하나 PDF 파일 형식도 가능함.

5. 제안서 평가 및 계약

○ 평가위원회 개최

- 일    시: 2025. 2. 28.(금) 14:00 예정

※우선순위 협상대상자 발표(2025. 3. 4, (월) 예정)

- 장    소: (재)고양국제꽃박람회 사무처 2층 컨퍼런스룸 (예정)

- 평가방법: 평가 위원회에서 심의 결정(기술평가 + 제안서 발표)

- 설명방법: 총 30분 이내(프레젠테이션 발표 10분, 질의응답 20분)

※반드시 발표 시간을 지켜 제안서 발표를 준비할 것.

- 발표순서: 추첨으로 결정(입찰량에 따라 시간 및 일정이 조정될 수 있음)

- 제안서에는 참여업체 및 기타 업체를 알 수 있는 표식이 없어야 하며, 발표 시에도 업체를 암시하는 내용의 발언은 할 수 없음

- 연출계획 제안 설명자: 제안 업체의 책임자(1명) 및 보조자(1명)

- 발표 자료는 파워포인트로 작성함을 원칙으로 함

※사전(성우 등의 활용) 녹음된 내용 발표금지 ⇒ 발표자 실제 육성 발표

※제안서 제출일 기준 소속 직원에 의한 발표(인적 사항 제출, 외부인 발표금지)

- 제안설명에 사용하는 장비는 발주처에서 제공함. (노트북, 영상장치 등)

○ 제안서 평가 방법 및 협상대상자 선정 방법

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조 규정에 의거 제안서를 제출받아 기술능력(80%) 및 가격(20%) 평가의 합산점수가 70점 이상인 업체를 협상적격자로 정하고 최고점수를 얻은 업체를 우선 협상대상자로 선정

- 기술능력 평가(80%)는 정량적 평가(20%) 정성적 평가(60%)로 한다.

※「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정 기준」7장-3절-1.-다.-8), 7장-3절-4.-다. 참고.

□ 정량적 평가(10%)는 제출한 서류를 기반으로 평가

□ 정성적 평가(60%)는 평가위원회에서 결정하며 각 항목의 점수 중 최고점과 최저점을 제외한 나머지 점수들의 평균을 산출하여 평가

※ 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상이면 하나만 제외한다.

- 합산 점수의 고득점순에 의하여 결정하되 합산점수가 같은 제안자가 2인 이상일 경우는 기술능력 평가점수가 높은 제안자를 선순위자로하고, 기술능력 평가점수도 같은 경우에는 추첨으로 정한다.

- 우선 협상대상자와 협상을 실사하고 협상 기간 내 우선 협상대상자와 협상이 이루어지면 차순위 업체와의 협상은 생략하고, 협상이 결렬되면 같은 조건으로 차순위 업체와 협상을 진행함

- 제출된 제안서는 일절 반환되지 않으며 평가 결과 세부 내용은 참가사에만 공개 함

○ 평가 기준

- 기술능력 평가는 발주처에서 정한 『기술능력 평가 기준』에 따라 평가

- 가격평가는 「지방자치단체 입찰 시 낙찰자 결정기준」‘제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준’을 기초로 하여 평가

- 제안서 평가항목: 【붙임 1】기술능력 정성평가 배점표 참고

○ 평가위원회 구성 및 설치 운영

- 제안서 내용은 7인~10인 이내의 교수, 외부 전문가, 관계기관 임직원, 기타 자격자들로 심사위원회를 구성하며 위원명단은 공개할 수 있으나, 위원별 평가결과의 위원명은 비공개를 원칙으로 함.

○ 계약 추진

- 계약 일자 및 방법

□ 일   자: 협상 종료 후 ~ 10일 이내

□ 방  법: 협상 결과 및 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 및 같은 법 시행령․시행규칙과 이에 근거한 계약의 일반조건, 특수조건, 입찰유의서 및 일반원칙에 따른다.

- 방  침

□ 사무처에서 만족할 수준으로 협상이 타결되었을 때 해당 업체는 실행계획서와 계약에 필요한 서류를 갖추어 우리 사무처 계약 규정 및 절차에 따라 계약에 응하여야 하며 계약 후 즉시 착수계를 제출하고 사업에 착수하여야 한다.

□ 제안서 및 보충 자료로 제출한 자료와 협상한 내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 같은 효력이 있으며 단, 계약서에 명시하였으면 계약서 사항이 우선함.

6. 제안서의 효력

○ 제출된 제안서의 내용은 발주처의 요청 없이 수정, 추가, 대체 할 수 없으며, 사업자로 선정되었을 때 계약서와 같은 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.

○ 발주처는 필요시 입찰참가자에 대하여 추가 제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 같은 효력을 가진다.

○ 제안서에 기재된 내용 이외의 의사표시는 인정하지 않으며, 전달하려는 뜻이 확정형이(완료형) 아닌 모호한(~할 것이다. ~고려하고 있다. 생각하고 있다.) 미래형의 불투명한 표현은 불가능한 것으로 간주한다.

○ 추진 전략, 세부 실행계획, 각종 방안 등은 자세한 설명이 있어야 하고, 세부 산출 예산 명세에 근거하여 실현 가능성이 있어야 함.

Ⅴ

행정 사항

○ 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」에 따라 종사자의 안전ㆍ보건상 유해 또는 위험을 방지하고 그 이용자 또는 그 밖의 사람의 생명, 신체의 안전을 위해 해당 사업의 특성 및 규모 등을 고려하여 다음과 같이 조치사항을 이행하여야 함

	《 계약업체의 안전 및 보건 확보 의무사항 》
① 재해예방에 필요한 인력·예산·점검 등 안전보건관리체계의 구축 및 그 이행에 관한 조치 ② 재해 발생 시 재발방지 대책의 수립 및 그 이행에 관한 조치 ③ 중앙행정기관·지자체가 관계 법령에 따라 개선, 시정 등을 명한 사항의 이행에 관한 조치 ④ 안전·보건 관계 법령에 따른 의무이행에 필요한 관리상의 조치

○ 본 입찰에 참가하고자 하는 자는 중대재해 예방을 위한 「안전‧보건관리 준수 서약서」를 숙지하신 후 입찰에 응하여야 하며, 입찰서를 제출한 자는「안전‧보건관리 준수 서약서」를 제출한 것으로 간주함. 다만, 낙찰자로 선정된 업체는 계약 체결 시 대표자가 서명한「안전‧보건관리 준수 서약서」를  별도 제출하여야 함

○ 본 내용과 추진 일정 등은 일부 변경될 수 있음 (변경 시 홈페이지 등록 또는 유선 연락)

○ 제안서는 등록 시간까지 사무처에 직접 제출하여야 하며, 우편 접수 및 접수 마감 시간이 지난 등록신청서는 접수 불가

○ 입찰참가자는 참가 자격, 계약 일반조건, 입찰 관련 회계예규 등 모든 사항을 숙지하고 참가하여야 함

○ 제안서 등 작성 순서, 내용은 본 제안요청서에 따라 서식을 맞추어 제안할 것

○ 모든 서류 및 제안서 제출에 따른 소요경비는 제출자 자부담임

○ 제출된 서류는 일절 반환하지 않으며, 협상적격자로 협상이 완료된 제안 내용 및 디자인은 본 법인에 귀속됨. (외부 공개 및 재반출 불가)

○ 협상적격자로 선정되지 않은 자의 제안 기획안에 대한 지식재산권은 인정하지 않음.

○ 제안서, 제안 내용과 관련하여 제삼자의 지식재산권을 침해하였으면 제안사(社)에 모든 책임이 있음

○ 전시구역 평면도(CAD 파일), 참가업체 등록 양식 등 제반 서류는 홈페이지 (http://www.flower.or.kr)에 게재함

○ 제출된 서류의 기재 사항이 사실과 다르게 허위·과장되었음이 추후에 판명되면 계약 파기 및 그에 따른 손해배상이 청구될 수 있음

○ 우선 협상대상자 발표는 참여 제안사(社)만 공개함(직접 통보)

○ 우선 협상대상자 발표 일정은 발주처의 일정에 따라 변동될 수 있으며, 변동 사항은 홈페이지(http://www.flower.or.kr)에 게재함

○ 제안서 등에 대한 해석상의 차이가 발생하면 상호 협의하여 조정하되, 조정이 불가능한 경우 관계 법령 및 관례에 따름

○ 기타 자세한 문의는 (재)고양국제꽃박람회 사업1팀(☏031-908-7822)으로 문의

붙임  1. 사업 평가 심사표(평가배점표) 1부.

2. 정량적 지표 평가 기준 1부.  끝.

별지  1. 제안 입찰 등록신청서 1부.

2. 가격제안서 1부.

3. 서약서 1부.

4. 정량 평가 점수 사전 기록표 1부.

5. 사업수행 실적 1부.

6. 사업 이행 실적증명서 1부.

7. 신인도 확인서 1부.

8. 입찰보증금 지급 각서 1부.

9. 공동수급표준협정서(분담이행방식) 1부. ※해당자에 한함

10. 대표자선임계 1부. ※해당자에 한함

11. 합의각서 1부.  ※해당자에 한함

12. 참여기술인력투입계획 1부.

[ 붙임 1 ] 2025 고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역 기술능력 정성평가 배점표
구분	평가항목		평 가 요 소	배점	비 고
기술능력 정량평가 (20)	제안업체 수행능력	기업 신용 평가	○ 기업 신용 평가 등급 확인	6	정량적 평 가
		수행실적	○ 최근 3년간 사업수행 건수 (5천만원 이상 사업)	6
		우수인력 확보 정도	○ 우수인력 확보 정도	4
		신인도 평가	○ 입찰 참가 제한 및 영업정지	4
기술능력 정성평가 (60)	계 획 성		○ 기본설계 계획성 (시공성, 유지관리, 안정성, 경제성) ○ 이벤트 공간연출 설치 계획의 적정성 ○ 전기시설 조성 계획 및 시공 방법의 적정성	10	정성적 평 가 (평가위원평가)
	디 자 인		○ 이벤트 공간 설치 기초 자료 조사 및 구성의 충실도 ○ 이벤트 공간에 대한 디자인의 창의성 및 작품성 ○ 공간 연출 설치 종류 및 수량의 적정성	20
	시 공 성		○ 이벤트 공간 연출시공의 적정성 ○ 간선 및 조명 연출시공의 적정성 ○ 선로 가설 시설 조성의 적정성 ○ 발전기, 냉방 설비 배치의 적정성 ○ 시공 시 작업 인력 투입의 적정성	15
	운영·안전 관리 방안		○ 공연·이벤트 운영의 적정 여부 ○ 안전 관리 구성에 대한 적정 여부 ○ 부문별 안전관리자 배치 적정 여부 ○ 시설 파손 시 응급복구 계획 ○ 사고 예방을 위한 대책 및 사고 발생 대처 계획	15
입찰 가격평가 (20)	입찰가격		○ 가격제안서 금액 (가격평가 산출방식에 의해 산정)	20	자체 평가
총 계				100
평가위원 : (서명)

1. 기업 신용 평가기준 (6점)

신용평가 등급			점수
회사채	기업어음	기업신용 평가등급
AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A- BBB+, BBB0, BBB-	A1, A2+, A20, A2-, A3+, A30, A3-	AAA, AA+, AA0, AA-, A+, A0, A-, BBB+, BBB0, BBB-	6
BB+, BB0, BB-	B+, B0	BB+, BB0, BB-	5
B+, B0, B-	B-	B+, B0, B-	3
CCC+ 이하	C 이하	CCC+ 이하	2

※ 기준일(입찰공고일 기준 최근 1년 이내)

- 신용평가등급에 따른 심사방법

• ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제2조 제4호 및 제5호 또는 ｢자본시장과 금융투자업에 관한 법률｣ 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자(신용평가업자 포함)가 입찰공고일 기준(입찰공고일 전에 완료된 평가결과) 최근 1년 이내에 평가한 회사채․기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가한다.

• 동일 일자에 제출된 신용평가등급이 2개 이상인 경우에는 가장 낮은 등급을 적용한다.

• ‘신용평가등급확인서’를 제출하지 않은 경우에는 최저등급으로 평가

2. 사업수행능력 평가기준 (6점)

항 목	배 점	배점 기준
공고일 기준 3년 이내 관련 사업 수행 실적 총액	6점	미제출	0.5억원 이상 1억원 미만	1억원 이상 2억원 미만	2억원 이상 3.5억원 미만	3.5억원 이상 5.5억원 미만	5.5억원 이상
		0점	1점	2점	3점	4점	6점
		※ 관련(유사) 행사 관련 사업 실적만 인정함. (공연·이벤트 설치 운영 또는 행사 전기 시설 설치) ※ 미제출시 0점 처리

3. 우수인력 확보 평가기준 4점)

항 목	배 점	배 점 기 준
우수인력 확보	4점	기능사	산업기사	기사	기능장, 기술사
		0.5점	1점	1.5	2점
		․ (보유 인력 수 × 배점기준)의 합으로 최고 4점까지 적용 ․ 예시) 기능사 2명, 산업기사 1명인 경우 2점 적용 ․ 해당 사업 관련 기술 인력만 인정함.

※공동수급일 경우 구성원 각각의 평가점수에 분담 비율을 곱하여 산출한 평가점수를 합산하여 평가함.

5. 신인도 평가기준 (4점)

항 목	배 점	배 점 기 준
신인도	4점	입찰참가 제한 및 영업정지 - 공고일 기준 이전 1년간 관계법령에 따라 입찰참가제한 또는 영업 정지를 받은 기간을 합산하여 합산기간 1개월마다 0.4점씩 감점 (1개월 미만인 경우 1개월로 계산) 해당사항 없을 경우에도 “해당사항 없음”으로 제출 - 별지 7호 서식 기준으로 평가하며, 제출 자료가 사실과 다를 경우 최종 선정 후에도 무효처리 될 수 있음.

※공동수급일 경우 구성원 각각의 평가점수에 분담 비율을 곱하여 산출한 평가점수를 합산하여 평가함.

[ 붙임 2 ]

Ⅱ. 입찰가격 평가 기준

1. 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 이상인 경우

ㆍ평점 =	입찰가격평가 배점한도	×	（	최저입찰가격	）
				해당입찰가격

2. 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우

ㆍ평점 =	입찰가격평가 배점한도	×(	최저 입찰 가격	) + [2×(	예정가격의80%상당가격－해당입찰가격	)〕
			예정가격의 80%상당가격		예정가격의80%상당가격－예정가격의70%상당가격

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산한다.

2. 예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가가치세를 포함한 금액으로 함.

【별지 1호 서식】

접수번호	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역 주관업체 선정 공모 제안 입찰 등록 신청서
법인(업체)명		사업자등록번호
대표자 성명		생년월일
사업장 주소	(우편번호 : )
전화번호		팩스 번호

입찰 대리인	본 입찰 등록에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임하며, 다음의 자는 입찰사의 구성원임을 증명합니다. ▢성 명: ▢직 위: ▢연락처: ▢생년월일: ▢서 명:

귀 기관의 꽃박람회 2025–18호로 공고한 사업에 참가하고자 입찰 유의사항 및 입찰공고 사항을 모두 승낙하고 별첨 서류를 첨부하여 입찰 참가 등록을 합니다.

[붙임 서류] 인감증명서 등 공고 및 제안요청서에서 정한 서류 각 1부.

2025년       월       일

대표자               (인)

재단법인 고양국제꽃박람회 대표이사 귀하

		절취선
접수번호	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역 주관업체 선정 공모 제안 입찰 등록 접수 확인서
법인(단체)명			대표자 성명
전화번호			팩스 번호

위와 같이 선정 공모 제안 입찰에 서류 접수를 필하였기에 접수증을 교부 합니다.

2025.   .

(재)고양국제꽃박람회

【별지 2호 서식】

가 격 제 안 서
공고 번호	꽃박람회 제2025- 18호		발 주 처	(재)고양국제꽃박람회
공 고 명	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역
사 업 명	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역
제 안 자	주 소
	상 호
	대 표 자
제안금액	일금 원정, 부가가치세 포함 (￦ , , ), V.A.T 포함
본인은 본 공모에 관련된 모든 조건을 인지 및 수락한 상태에서 위의 제안금액으로 사업 수행기한 내에 과업을 완성할 것을 확약하며 가격제안서를 제출합니다. 첨부 1. 원가계산서 (산출 내역서 중 원가계산서 첫 장) 2. 전자입찰서 ※ 가격제안서(본서)와 사업제안서(평가위원 검토본)상의 금액이 다른 경우 가격제안서의 금액을 우선 적용함 2025년 월 일 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인) 재단법인 고양국제꽃박람회 대표이사 귀하

【별지 3호 서식】

서    약    서

서 약 자 (대표자)	성 명		생년월일
	상 호
	주 소
공모대상	공고번호	꽃박람회 공고 제2025 – 18호
	발주기관	재단법인 고양국제꽃박람회
	공 고 명	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역 주관업체 선정 입찰 공고
	사 업 명	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역

상기인은 본 사업 주관업체 선정 입찰공고와 관련하여 제출서류 및 증빙자료는 사실근거의 원칙에 따라 제출하고, 만일 제출서류 및 증빙자료가 부정한 방법으로 작성되었거나 허위기재 사항 등이 확인될 경우, 참가자격에서 제외하여도 이의를 제기하지 않겠음을 확약하며, 사업자 선정 방식 및 제안요청서 내용과 심사 결과에 대해서도 일절 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2025년     월      일

서약자 (또는 대표자) :            (인)

재단법인 고양국제꽃박람회 대표이사 귀하

【별지 4호 서식】

정량 평가 점수 사전 기록표

1. 기본사항

회 사 명					대 표 자
주 소					관할 세무서
전화번호					팩스 번호
사업자번호					총 직원 수
설립 일자	_____년 ____월 ___일				주요 사업 분야
기술인력	___분야	___분야	___분야	___분야		신용등급평가
	명	명	명	명

※ 신용등급평가의 경우 인증기관에서 발부한 신용평가등급 확인서를 첨부

※ 사업자등록증 및 등기부 등본 등 제출 자료에 따라 작성

2. 기술능력 정량 지표 (제안 업체 수행능력 분야) 자체 평가 사전 기록표

※ 점수 기록 방법은 본서 [붙임 1], [붙임 2] 참조하여 기록.

항 목	비율	점 수	비 고
항 목	등 급	점 수	비 고
기업 신용평가 등급 확인서 (공고일 기준 최근 년도)	_________	_________점	미제출 시 최저점
항 목	총 금 액	점 수	비 고
공고일 기준 3년 이내 관련 사업수행 실적 총액	_________________원	_________점
항 목	점 수		비 고
우수인력 확보 정도	__________________점
항 목	점 수		비 고
신인도 평가	__________________점

【별지 5호 서식】

수행 실적
□ 입찰자 : □ 공고명 :
사 업 명	수행 기간	실적 금액 (자사 직접 금액만 표기)	발 주 처	발주기관 연락처/담당
계
1. 공고일 기준 최근 3년 이내 단일 사업에서 발주처로부터 직접 수주한 사업 관련 전체실적 (V.A.T포함) 이상의 용역 실적. ○ 실적 건수는 ①최근 년도 순으로, ②매출 규모가 큰 순서로 표기. 2. 상기 리스트에 기재한 순서와 동일하게 각 사업의 발주기관에서 발행한 사업이행 실적 증명서를 첨부하되, 민간 실적일 경우 세금계산서 및 계약서 사본 일부를 첨부하여 사업금액의 지급을 확인 3. 공동계약일 경우에는 계약금액란에 제안사의 지분만을 기재 4. 이행실적 기간은 계약 일자와 관계없이 당해 행사의 사업이행이 완료된 시점임.

【별지 6호 서식】

사업 이행 실적증명서

신 청 인	업 체 명 (상호)							대 표 자
	영 업 소 재 지							전화번호
	사 업 자 번 호
	증 명 서 용 도	수행능력 평가				제 출 처		(재)고양국제꽃박람회
	사업범위 및 기준 (면적, 금액 등)
용역이행 실적내용	용 역 명								구 분
	용 역 개 요
	계 약 번 호	계약일자	용역수행 기 간	규 모			이 행 실 적						비 고
							비율(%)			실 적(원)
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함. 년 월 일
	기 관 명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :				담 당 자 :

※ 1. 민간거래실적은 세금계산서, 계약서 등 증빙자료를 첨부하여야 함.

2. 이행실적은 공고 시에 제시한 용역 범위 및 기준 등의 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율(지분)과 이행실적을 기재하여야 함.

3. 사업실적 내용은 기재 후 투명접착테이프를 붙여 증명을 받아야 함.

4. 자체 실적증명 서식이 없으면 본 서식을 작성하여 기관별로 확인 및 날인 후 제출하여야 하며, 자체 제작 서식 및 각 발주처 해당 기관에서 발급/인정한 별도 양식의 실적 증명서도 인정함.

【별지 7호 서식】

신인도 확인서

상 호 명			대 표 자
주 소			사업자 번호
전화번호			팩스 번호
구 분	용역명	지정기관	처분일자	처분 기간 (개월 수)		처분 사유 (관련 법령)	비고
입찰 참가 제한, 영업정지
	계			개월

※ 작성 요령

○ 최근 1년간(공고일 기준) 관계 법령에 따라 입찰 참가 제한 및 영업정지 처분된 사실 기재

○ 해당 사항이 없을 때, “해당 없음” 표기

【별지 8호 서식】

입찰보증금 지급각서

입찰 사업	공고 번호	꽃박람회 공고 제 2025 - 18호
	발주기관	재단법인 고양국제꽃박람회
	공 모 명	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역 주관업체 선정 입찰 공고
	사 업 명	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역

귀사에서 시행하는 위 사업 입찰에서 본인이 입찰서 유효기간 만료일 이전에 입찰서를 철회하거나, 또는 본인이 낙찰자 또는 계약 협상대상자로 선정된 후 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 않거나 약정된 날짜 안에 계약보증금을 납부하지 않아 입찰보증금의 귀사 귀속 사유가 발생하면 귀사의 요청에 따라 총입찰 금액의 100분의 5에 해당하는 금액을 귀사에 즉시 현금으로 납부하겠으며, 기타 입찰보증금의 귀사 귀속 사유로 인한 어떠한 조치에 대하여도 귀사의 결정 또는 요구에 따를 것임을 확약합니다. 또한, 위 사업의 입찰과 관련한 재공고 입찰에 본인이 참여할 때도 이 각서가 입찰보증금 지급각서로서 계속 유효함을 인정합니다.

2025년     월      일

주    소 :

상    호 :

대 표 자 :                   (인)

재단법인 고양국제꽃박람회 대표이사 귀하

【별지 9호 서식】

안전·보건 관리 준수 서약서

본인은 귀 기관의 2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역 계약을 수행함에 있어 재해예방을 위하여 아래의 내용과 관련 법규에서 정한 필수사항을 철저히 준수할 것을 다음과 같이 서약 합니다.

❍ 「산업안전보건법, 중대재해처벌법」등 안전관련 법규를 준수 하겠습니다.

❍ 본인은 본 계약을 수행함에 있어 상기 법령 및 발주처의 정기·수시 안전  관련 이행점검을 포함한 안전보건 의무조치 사항(관리감독자 지정, 안전보건교육  등)을 준수하여 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 계약 해지, 입찰 참가 자격 제한 조치(수의 계약 배제) 등 불이익 처분을 받더라도 하등의 이의를 제기하지 아니할 것을 확약합니다.

년        월       일

주 소 :

업체명 :

대표자 :                (인)

【별지 10호 서식】

공동수급표준협정서 (분담이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 공동수급체의 구성원이 재정, 경영, 기술능력, 인원 및 기자재를 동원하여 아래의 공사, 물품 또는 용역에 대한 계획, 시공 등을 위하여 분담내용에 따라 공동으로 계약을 이행할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 계약건명 : 2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역

2. 계약금액 :

3. 발주기관명 : 재단법인 고양국제꽃박람회

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명          칭 : ○○○

2. 주사무소소재지 :

3. 대 표 자 성 명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

2. ○○○회사(대표자:        소재지:            )

② 공동수급체 대표자는 ○○○로 한다.

③ 공동수급체 대표자는 발주기관과 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리와 대금청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 이 협정서는 당사자간의 기명(서명) ․ 날인과 동시에 발효하며, 해당 계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주기관이나 제3자에 대하여 해당 계약과 관련한 권리․의무 관계가 남아있는 한 이 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체의 구성원은 제1조에서 정한 목적을 수행하기 위하여 성실, 근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주기관에 대한 계약의 의무이행에 대하여 분담내용에 따라 각자 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 각 구성원은 자기 책임 하에 분담부분의 일부를 하도급할 수 있다.

제8조 (거래계좌) 행정안전부 예규「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」제6장 공동계약 운영요령 제3절 6. 대가의 지급에 정한 바에 따른 선금, 기성대가 등은 다음 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호○○○, 예금주○○○

제9조 (구성원의 분담내용) ① 각 구성원의 분담내용은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○사 : ㅇㅇ분야

2. ○○○사 : ㅇㅇ분야

② 제1항의 분담내용은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 변경할 수 있다. 다만, 분담내용을 변경함에 있어 일부 구성원의 분담내용 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관과의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우

2. 공동수급체의 구성원 중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체의 구성원 연명으로 분담내용의 변경을 요청할 경우

제10조 (공동비용의 분담) 이 계약이행을 위하여 발생한 공동의 경비 등에 대하여 분담내용의 금액비율에 따라 각 구성원이 분담한다.

제11조 (구성원 상호간의 책임) ① 구성원이 분담이행과 관련하여 제3자에게 끼친 손해는 해당 구성원이 분담한다.

② 구성원이 다른 구성원에게 손해를 끼친 경우에는 상호 협의하여 처리하되, 협의가 성립되지 아니하는 경우에는 운영위원회의 결정에 따른다.

제12조 (권리 ․ 의무의 양도제한) 구성원은 이 협정서에 따른 권리의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제13조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 외에는 입찰과 해당계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다.

1. 발주기관과 구성원 전원이 동의하는 경우

2. 파산, 해산, 부도 그 밖의 정당한 이유 없이 해당 계약을 이행하지 아니하여 공동수급체의 다른 구성원이 발주기관의 동의를 얻어 탈퇴조치를 하는 경우

② 구성원 중 일부가 파산, 해산, 또는 부도 등으로 계약을 이행할 수 없는 경우에는 잔존구성원이 이를 이행한다. 다만, 잔존구성원만으로는 면허, 실적, 시공능력평가액 등 잔여계약 이행에 필요한 요건을 갖추지 못할 경우에는 발주기관의 승인을 얻어 새로운 구성원을 추가하는 등의 방법으로 해당요건을 충족해야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 제11조 제2항을 준용한다.

제14조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 해당공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 분담내용에 따라 그 책임을 진다.

제15조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체의 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 정하지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같이 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 공동수급체의 구성원이 기명날인하여 각자 보관한다.

2025년  월  일

○○○    (인)

○○○    (인)

【별지 11호 서식】

대 표 자 선 임 계

응모자 (대표자)	업 체 명		사업자 등록번호
	대표자명	(인)	연 락 처	(회사) (H. P)
	소 재 지

상기인을 (재)고양국제꽃박람회에서 주관하는 2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역에 관한 대표자로 선임합니다.

2025년    월    일

▢ 참여자 명단

분 야	상 호 (성 명)	사업자등록번호 (주민번호)	주 소	연락처	날 인

재단법인 고양국제꽃박람회 대표이사 귀하

【별지 12호 서식】

합  의  각  서

입찰공고번호	2025- 18호	입 찰 일 자	2025년 월 일
입 찰 건 명	2025고양국제꽃박람회 공연·이벤트 운영 및 전기시설 임차 용역

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성하고 입찰에 참가하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의 없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2025년    월    일

○ 공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생   년   월   일

○ 공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상           호

성           명                       (인)

사업자등록번호

생   년   월   일

재단법인 고양국제꽃박람회 대표이사 귀하

【별지 13호 서식】

참여 기술인력 투입계획

			사업총괄책임자
			직위, 성명
공연·이벤트 분야						전기시설 조성 분야
직위, 성명						직위, 성명
총 계	○○명					총 계	○○명
직위	이름					직위	이름
직위	이름					직위	이름
직위	이름					직위	이름
직위	이름					직위	이름
직위	이름					직위	이름
직위	이름					직위	이름

□ 분야별 업무내용

분 야 별	업 무 분 장 내 용	비 고

※ 공동수급 대표사와 구성원 중 사업에 참여하는 인력 전부를 기재하고 사업총괄책임자와 분야별 책임자를 명시한다.

※ 입찰공고일 기준 3개월 이전에 입사한 자로 본 사업에 참여하는 인력만 기재한다.

※ 사업총괄책임자는 책임기술자급으로 하며, 사업총괄책임자는 분야별 책임자와 중복되지 않도록 한다.

※ 분야별 업무분장내용은 구체적으로 기입한다.

재단법인 고양국제꽃박람회 대표이사 귀하